## Sheet1
Р. | Назив добра | Кол. | Произвођач, модел, каталошки бројеви, називи и описи свих понуђених компоненти и њихове количине које све заједно чине понуђени уређај
бр.
I УПС УРЕЂАЈ
1 | Уређај за непрекидно напајање – UPS | 2 ком
2 | Батеријски модул високе перформансе | 6 ком
II СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА У СЕРВЕР САЛИ
1 | Јединица за хлађење између рекова – InRow Cooling | 6 ком
2 | Чилери за хлађење | 2 ком
3 | Овлаживач ваздуха | 1 ком
III СИСТЕМ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ТОПЛЕ ЗОНЕ РЕКОВСКОГ ПРОСТОРА
1 | Систем за затварање топле зоне рековског простора | 1
| Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине | кпл
IV РЕКОВИ И РЕКОВСКИ ДОДАЦИ
1 | Рек орман – тип 1 | 6 ком
2 | Рек орман – тип 2 | 10 ком
3 | Летве за напајање у 42RU рек ормару | 30 ком
V СИСТЕМ ЗА НАДЗОР ПАРАМЕТАРА СРЕДИНЕ
1 | Рек монитор | 1 ком
2 | Платформа за екстензију броја сензорских портова за рек монтажу | 4 ком
3 | Сензор за врата за салу | 1 ком
4 | Сензор температуре | 19 ком
5 | Сензор температуре и релативне влажности ваздуха | 5 ком
6 | Кабл за безнапонски контакт | 10 ком
7 | Камера осетљива на покрет | 5 ком
8 | Лиценце за проширење система | 1 ком
VI СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
VI-1 ЕЛЕКТРО ДЕО СИСТЕМА
1 | Централа противпожарна, конвенционална, за контролу аутоматског гашења | 1 ком
2 | Акумулаторска батерија 12V/7Ah – AKU12V7AH | 2 ком
3 | Акумулаторска батерија 12V/26Ah - AKU12V26AH | 2 ком
4 | Детектор пожара, конвенционални, оптички | 4 ком
5 | Подножје за конвенционални детектор пожара | 4 ком
6 | Сирена, конвенционална, црвена | 2 ком
7 | Кабл JH(St)H 1x2x0.8mm | 50 m
8 | Кабл NHXHX 3x1.5mm2 | 15m
9 | Кабл JE-H (St) H 2x2x0.8mm FE 180/E30 | 15m
10 | Црево HF fi 16/11 | 60m
11 | Каналица HF 20x11mm | 10m
12 | Обујмице | 45 ком
13 | Цев HF Ø16 mm | 10m
VI-2 ДЕО ЗА УПРАВЉАЊЕ ГАШЕЊЕМ
1 | Релејни модул са 8 излаза тип C | 1 ком
2 | Детектор пожара, конвенционални, оптички | 24 ком
3 | Подножје за конвенционални детектор пожара | 24 ком
4 | Ручни јављач пожара, конвенционални, жути | 1 ком
5 | Ручни јављач пожара, конвенционални, плави | 1 ком
6 | Нископрофилни светлећи панел | 1 ком
7 | Блицер конвенционални, црвени | 2 ком
8 | Кабл JH(St)H 1x2x0.8mm | 290m
9 | Кабл NHXHX 2x1.5mm2 FE180/E30 | 25m
10 | Кабл JE-H (St) H 2x2x0.8mm FE 180/E30 | 70m
11 | Каналица HF 20x11mm | 20m
12 | Цев HF Ø16 mm | 20 m
13 | Обујмице | 280 ком
VI-3 ДЕО ЗА РАНУ ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА
1 | Модул напајања са пуњачем за батерије | 1 ком
2 | Аспирациони детектор дима | 1 ком
3 | Материјал за израду аспирационог цевовода | 90m
VII MАШИНСКА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРA
1 | Челична боца од 28л и вентилом од 6/4" | 1 ком
2 | Челична боца од 142л и вентилом од 2" | 2 ком
3 | Адаптер од 1.5" | 1 ком
4 | Адаптер од 2" | 2 ком
5 | Носач за везивање боце 28л за зид | 1 ком
6 | Носач за везивање боце 142л за зид | 2 ком
7 | Електрични актуатор за активирање боце | 1 ком
8 | Ручни актуатор за ручно активирање система | 1 ком
9 | Пнеуматски актуатор за пнеуматско активирање боце | 2 ком
10 | Мастер цилиндар адаптор кит | 1 ком
11 | Т рачва | 2 ком
12 | Пнеуматско флексибилно активационо црево | 4 ком
13 | Адаптер за спајање активационих црева | 1 ком
14 | Пресостат за надзирање притиска у боци | 3 ком
15 | Притисни контакт за потврду активирања | 1 ком
16 | Адаптер за повезивање потврде испуцавања | 1 ком
17 | Средство за гашење пожара Novec 1230 | 242 kg
18 | Млазнице ДН10 360º | 1 ком
19 | Млазнице ДН15 360º | 1 ком
20 | Млазнице ДН20 360º | 2 ком
21 | Млазнице ДН32 360º | 2 ком
22 | Млазнице ДН10 180º | 1 ком
VIII ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ (ДЕА) И КОМПОНЕНТЕ
1 |  | 1 ком
Агрегат
2 | Automatic Transfer Switch (ATS) | 1 кпл
3 | Load-Bank | 1 кпл
4 | Конвертор RS485/LAN (TCP/IP) | 1 ком
5 | Софтвер за даљински надзор и контролу рада дизел електричног агрегата | 1 ком
6 | Брзе спојнице за дотакање горива | 1 ком
IX РАЗВОДНИ ОРМАНИ
IX-I ПРИЛАГОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ GRO ОРМАНА
1 | Прилагођење постојећег GRO ормана | 1 кпл
Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине
IX-II РАЗВОДНИ ОРМАН MDU-DC
1 | Разводни орман MDU-DC | 1 кпл
Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине
IX-III РАЗВОДНИ ОРМАН DB-PDU-A/B
1 | Разводни орман DB-PDU-A/B | 1 кпл
Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине
IX-IV РАЗВОДНИ ОРМАН RO-CH
1 | Разводни орман RO-Ch | 1 кпл
Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине
IX-V РАЗВОДНИ ОРМАН DB-STS
1 | Разводни орман DB-STS | 1 кпл
Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине
X КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ РАЗВОД
X-I PNK И RNK НОСАЧИ
1 | PNK ширине 400 mm | 55m
2 | PNK ширине 300 mm | 96m
3 | PNK ширине 200 mm | 60m
4 | PNK ширине 100 mm | 46m
5 | Лимени поклопац за PNK регал | 25m2
6 | RNK ширине 300 мм (вертикално постављен) | 36m
X-II ЗАШТИТНЕ ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ
1 | PVC цев fi 100mm | 2m
2 | PVC цев fi 50mm | 8m
X-III ФЛЕКСИБИЛНЕ МЕТАЛНЕ ЦЕВИ
1 | Флексибилна метална цев пречника 13,5 mm | 20m
2 | Флексибилна метална цев пречника 16mm | 10m
3 | Флексибилна метална цев пречника 29mm | 7m
4 | Флексибилна метална цев пречника 50mm | 10m
X-IV ЗАШТИТНЕ КРУТЕ ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ
1 | „Halogen free“ цев M20 | 20m
2 | „Halogen free“ цев M25 | 22m
3 | „Halogen free“ цев M32 | 25m
X-V ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ
1 | Кабл 4x N2XH 1x120mm2 | 138m
2 | Кабл N2XH 4x35 mm2 | 63m
3 | Кабл N2XH 4x25 mm2 | 18m
4 | Кабл N2XH-J 5x4 mm2 | 80m
5 | Кабл N2XH-J 3x6 mm2 | 18m
6 | Кабл N2XH-J 3x4 mm2 | 50m
7 | Кабл N2XH-J 5x2.5 mm2 | 28m
8 | Кабл N2XH-J 3x2.5 mm2 | 120m
9 | Кабл N2XH-J 3x1.5 mm2 | 80m
X-VI ЈЕДНОЖИЛНИ КАБЛОВИ
1 | Кабл 2XH-J 1x70 mm2 | 138m
2 | Кабл N2XH-J 1x25 mm2 | 63m
3 | Кабл N2XH-J 1x16 mm2 | 25m
X-VII КОМАНДНО-СИГНАЛНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
1 | Кабл NHXHX FE180-J 7x1.5 mm2 | 35m
2 | Кабл NHXHX FE180-J 3x2.5 mm2 | 25m
3 | Кабл NHXHX FE180-J 3x1.5 mm2 | 30m
4 | Кабл N2XH-J 3x1.5 mm2 | 40m
5 | Кабл J-H(St)H FE180 2x2x0.8mm, HFFR | 30m
6 | Кабл S/FTP 4x2x0,5 Cat. 7 | 60m
X-VIII ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА НАПАЈАЊЕ
1 | Инсталација за напајање InRow јединица | 20 кпл
2 | Инсталација за напајање рекова | 50 кпл
X-IX ОСТАЛЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Остале инсталације | 1 кпл
Напомена: Понуђач уписује све компоненте које чине систем и њихове количине